Pracownia……………………………………………………………………………………………..adres……………………………………………..

- Na wyposażeniu Pracowni Tomografii Komputerowej znajduje się sprawny sprzęt:

typ i producent…………………………………………………………………………………………

- Aparat spiralny:

o czasie skanu (zakres)………….s/360/

wielowarstwowy 		TAK  □		NIE □

ilość warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie………………………..

zdolność rozdzielcza wysokokontrastowa min. ………par  linii/cm dla skanu 360

średnica okola min………… cm

modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii           TAK  □	NIE □

- Dodatkowa konsola robocza (MPR,MIP,CTA,3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna endoskopia) 		TAK  □	       NIE □

- Strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego:

jednokomorowa     □			dwukomorowa       □

- Zakres wykonywanych badań:

□    podstawowe (obejmują badania : głowy, szyi, kl. piersiowej, j. brzusznej, miednicy, układu kostnego, także badania z dożylnym podaniem środka kontrastowego)

□    specjalistyczne (obejmują badania wielofazowe, angio TK, perfuzję, badania kardiologiczne)

- urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w czasie badania     TAK  □		NIE □

proszę podać jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Daty ostatnich przeglądów poszczególnych urządzeń wykonanych przez autoryzowany serwis…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Liczba badań wykonywanych rocznie w pracowni …………………………………………………….

- Minimalne kwalifikacje personelu:

| nazwisko i imię | specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej/ II o radiodiagnostyki | technik elektroradiologii | Pielęgniarka lub inne |
| --- | --- | --- | --- |

4.    Czy placówka pełni dyżury całodobowe (również niedziele i święta) 	TAK  □	       NIE □

Dyżur pełni: 	 lekarz  specjalista   □		 technik elektroradiologii	□

4.   Jednostka spełniania inne wymagania dotyczące pracowni TK zgodnie z załącznikiem nr 3b (Wymagania wobec pracowni diagnostycznych 2009 r.) do Zarządzenia Prezesa NFZ w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

# Text boxes

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie fax. 012 430 69 12

………………………………………………………………….

pieczątka i podpis